Планируемый баланс электрической мощности на 2020 год.

| п.п. | Показатели |  | Период регулирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | ВН | СНI | СНII | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Поступление мощности в сеть (в т.ч. на производственные и хозяйственные нужды), ВСЕГО | 6,640 | 6,640 | 0,000 | 2,670 | 0,019 |
|  | из смежной сети, всего |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. из сети |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. ВН |  |  |  | 2,670 |  |
|  | в т.ч. СН1 |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. СН2 |  |  |  |  | 0,019 |
| 1.2. | от электростанций ПЭ ЭСО |  |  |  |  |  |
| 1.3. | от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка) | 6,640 |  |  |  |  |
| 1.4. | от других организаций (в т.ч. на производственные и хозяйственные нужды) |  |  |  |  |  |
| 2. | Потери мощности в сети | 0,254 | 0,151 | 0,000 | 0,102 | 0,001 |
|  | то же в % | 3,830 | 2,279 |  | 3,830 | 3,830 |
| 3. | Мощность на производственные и хозяйственные нужды | 0,024 | 0,024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4. | Полезный отпуск мощности потребителям | 6,362 | 6,465 | 0,000 | 2,567 | 0,018 |
| 4.1. | в т.ч. Заявленная (расчетная) мощность собственных потребителей,пользующихся региональными электрическими сетями |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Заявленная (расчетная) мощность потребителей оптового рынка |  |  |  |  |  |
| 4.3. | в другие организации | 6,362 | 3,795 | 0,000 | 2,548 | 0,018 |

Конкурный управляющий

ООО «Синтез Сервис-1» 								С.И. Слепов