## 2.2
Таблица № П2.2
Объем подстанций 35-1150 кВ, трансформаторных подстанций (ТП), комплексных трансформаторных подстанций (КТП) и распределительных пунктов(РП) 0,4-20 кВ в условных единицах.
п/п | Наименование | Единица измерения | Напряжение, кВ | Количество условных единиц (у) на единицу измерения | Количество единиц измерения | Объем условных единиц
|  |  |  | у/ед.изм. | ед.изм. | у | Силовой трансформатор или реактор (одно- или трехфазный), или вольтодобавочный трансформатор
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5*6
1 | Подстанция | П/ст | 1150 | 1000
|  |  | 750 | 600
|  |  | 400 - 500 | 500
|  |  | 330 | 250
|  |  | 220 | 210
|  |  | 110 - 150 | 105 | 1 | 105
|  |  | 35 | 75 | 1 | 75
2 | Силовой трансформатор или реактор (одно- или трехфазный), или вольтодобавочный трансформатор | Единица оборудования | 1150 | 60
|  |  | 750 | 43
|  |  | 400 - 500 | 28
|  |  | 330 | 18
|  |  | 220 | 14
|  |  | 110 - 150 | 7.8 | 2 | 15.6
|  |  | 35 | 2.1 | 3 | 6.3
|  |  | 1 - 20 | 1 | 3 | 3
3 | Воздушный выключатель | 3 фазы | 1150 | 180
|  |  | 750 | 130
|  |  | 400 - 500 | 88
|  |  | 330 | 66
|  |  | 220 | 43
|  |  | 110 - 150 | 26
|  |  | 35 | 11
|  |  | 1 - 20 | 5.5
4 | Масляный выключатель | - " - | 220 | 23
|  |  | 110 - 150 | 14 |  | 0
|  |  | 35 | 6.4 | 3 | 19.2
|  |  | 1- 20* | 3.1 | 50 | 155
|  |  | 1 - 20 | 3.1 | 133 | 412.3
5 | Отделитель с короткозамыкателем | Единица оборудования | 400 - 500 | 35
|  |  | 330 | 24
|  |  | 220 | 19
|  |  | 110 - 150 | 9.5 | 4 | 38
|  |  | 35 | 4.7 |  | 0
6 | Выключатель нагрузки | - " - | 1 - 20 | 2.3 | 30 | 69
7 | Синхронный компенсатор мощн. 50 Мвар | - " - | 1 - 20 | 26
8 | То же, 50 Мвар и более | - " - | 1 - 20 | 48
Продолжение Таблицы № П2.2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
9 | Статические конденсаторы | 100 конд. | 35 | 2.4
|  |  | 1 - 20 | 2.4
10 | Мачтовая (столбовая) ТП | ТП | 1 - 20 | 2.5
11 | Однотрансфор-маторная ТП, КТП | ТП, КТП | 1 - 20 | 2.3 | 9 | 20.7
12 | Двухтрансформаторная ТП, КТП | ТП, КТП | 1 - 20 | 3 | 46 | 138
13 | Однотрансфор-маторная подстанция 34/0,4 кВ | п/ст | 35 | 3.5 |  | 0
14. | Итого |  | ВН | - | - | 316.6
|  |  | СН1 |  |  | 100.5
|  |  | СН2 | - | - | 412.3
|  |  | НН | - | - | 227.7
Примечание:
В п.1 учтены трудозатраты оперативного персонала подстанций напряжением 35-1150 кВ.
Условные единицы по пп.2-9 учитывают трудозатраты по обслуживанию и ремонту оборудования, не включенного в номенклатуру условных единиц (трансформаторы напряжения, аккумуляторные батареи, сборные шины и т.д.), резервного оборудования.
Условные единицы по п 2 "Силовые трансформаторы 1-20 кВ" определяются только для трансформаторов, используемых для собственных нужд подстанций 35-1150 кВ.
По пп. 3-6 учтены дополнительные трудозатраты на обслуживание и ремонт устройств релейной защиты и автоматики, а для воздушных выключателей (п.3) - дополнительно трудозатраты по обслуживанию и ремонту компрессорных установок.
Значение условных единиц пп.4 и 6 "Масляные выключатели 1-20 кВ" и "Выключатели нагрузки 1-20 кВ" относятся к коммутационным аппаратам, установленным в распределительных устройствах 1-20 кВ подстанций 35-1150 кВ , ТП, КТП и РП 1-20 кВ , а так же к секционирующим коммутационным аппаратам на линиях 1-20 кВ
Объем РП 1-20 кВ в условных единицах определяется по количеству установленных масляных выключателей (п.4) и выключателей нагрузки (п.6). При установке в РП трансформаторов 1-20/0,4 кВ дополнительные объемы обслуживания определяются по п.11 или 12.
По пп.10-12 дополнительно учтены трудозатраты оперативного персонала распределительных сетей 0,4-20 кВ.
По пп.1,2 условные единицы относятся на уровень напряжения, соответствующий первичному напряжению.
Условные единицы электрооборудования понизительных подстанций относятся на уровень высшего напряжения подстанций
Конкурсный управляющий
| ООО «Синтез Сервис-1» |  |  |  | С.И. Слепов

## 2.1
Таблица № П2.1
Система условных единиц для распределения общей суммы тарифной выручки по классам напряжения.
Объем воздушных линий электропередач (ВЛЭП) и кабельных линий электропередач (КЛЭП) в условных единицах в зависимост от протяженности, напряжения, конструктивного использования и материала опор.
| Напряжение, кВ | Количество цепей на опоре | Материал опор | Количество условных единиц (у) на 100 км трассы ЛЭП | Протяженность | Объем условных единиц
|  |  |  | у/100км | км | у
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 5 * 6 /100
ВЛЭП | 1150 | - | металл | 800
| 750 | 1 | металл | 600
| 400-500 | 1 | металл | 400
|  |  | ж/бетон | 300
| 330 | 1 | металл | 230
|  |  | ж/бетон | 170
|  | 2 | металл | 290
|  |  | ж/бетон | 210
| 220 | 1 | дерево | 260
|  |  | металл | 210
|  |  | ж/бетон | 140
|  | 2 | металл | 270
|  |  | ж/бетон | 180
| 110-150 | 1 | дерево | 180
|  |  | металл | 160
|  |  | ж/бетон | 130
|  | 2 | металл | 190
|  |  | ж/бетон | 160 | 10.5 | 16.8
КЛЭП | 220 | - | - | 3000
| 110 | - | - | 2300
ВН, всего | [5 empty] | 16.8
ВЛЭП | 35 | 1 | дерево | 170
|  |  | металл | 140
|  |  | ж/бетон | 120
|  | 2 | металл | 180
|  |  | ж/бетон | 150
| 1 - 20 | - | дерево | 160
|  |  | дерево на ж/б пасынках | 140
|  |  | ж/бетон, металл | 110
КЛЭП | 20 -35 | - | - | 470 | 3.483 | 16.3701
| 3 - 10 | - | - | 350 | 52.452 | 183.582
| СН1 |  |  |  |  | 16.3701
| СН2 |  |  |  |  | 199.9521
СН, всего | [5 empty] | 216.3
Продолжение Таблицы № П2.1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ВЛЭП | 0,4 кВ | - | дерево | 260 |  | 0
|  |  | дерево на ж/б пасынках | 220 |  | 0
|  |  | ж/бетон, металл | 150 |  | 0
КЛЭП | до 1 кВ | - | - | 270 | 74.07 | 199.989
НН, всего | [5 empty] | 199.989
Примечание:
- При расчете условных единиц протяженность ВЛЭП-0,4 кВ от линии до ввода в здании не учитывается.
- Условные единицы по ВЛЭП-0,4 кВ учитывают трудозатраты на обслуживание и ремонт:
а) воздушных линий в здание и
б) линий с совместной подвеской проводов.
- Условные единицы по ВЛЭП 0,4-20 кВ учитывают трудозатраты оперативного персонала распределительных сетей 0,4-20 кВ..
- Кабельные вводы учтены в условных единицах КЛЭП напряжением до 1 кВ.
Конкурсный управляющий
| ООО «Синтез Сервис-1» |  |  |  | С.И. Слепов

## 3 Информация о качестве услуг
Информация о качестве услуг по передаче электрической энергии
1. | Показатели качества услуг по передаче электрической энергии в целом по сетевой организации
в отчетном периоде , а также динамика по отношению к году , предшествующему отчетному.
Значения показателя, годы
|  | Показатели |  |  | N-1 | N ( текущий год) | Динамика изменения показателяч
1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5
1 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи эл.энергии |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.1 |  |  |  | BH ( 110 кВ и выше) | 0 | 0 | 0
1.2 |  |  |  | CH ( 35-60 кВ ) | 0 | 0 | 0
Информация о качестве услуг по технологическому присоединению
2. | Возможность технологического присоединения к сетям ООО "Синтез Сервис-1" отсутствуют.
3. | Стоимость технологического присоединения к электрическим сетям сетевой организации
не рассчитывается, т.к. возможность тех. присоединения отсутствует.
Качество обслуживания
4. | Количество обращений, поступивших в сетевую организацию , обращений , содержащих жалобу
или обращений , содержащих заявку на оказание услуг, поступивших в сетевую организацию, а также
количество обращений , по которым были заключены договоры об осуществлении технологического
присоединения и договора об оказании услуг по ,передаче электрической энергии , а также по
которым были урегулированы жалобы в отчетном периоде отсутствуют.
Конкурсный управляющий
| ООО «Синтез Сервис-1» |  |  |  |  | С.И. Слепов

## 1.1
1.1. Количество потребителей услуг сетевой организации (далее - потребители) с разбивкой по уровням напряжения, категориям надежности потребителей и типу потребителей (физические или юридические лица), а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2017 год |  |  |  |  | 2018 год
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВСЕГО | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | Колличество потребителей 1 категории | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Колличество потребителей 2 категории | шт. | 87 | 8 | 0 | 77 | 2 | 87 | 8 | 0 | 77 | 2
3 | Колличество потребителей 3 категории | шт. | 9 | 1 | 0 | 7 | 1 | 9 | 1 | 0 | 7 | 1

## 1.2
1.2. Количество точек поставки всего и точек поставки, оборудованных приборами учета электрической энергии, с разбивкой: физические лица, юридические лица, вводные устройства (вводно-распределительное устройство, главный распределительный щит) в многоквартирные дома, бесхозяйные объекты электросетевого хозяйства, приборы учета с возможностью дистанционного сбора данных, а также динамика по отношению к году
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2017 год |  | 2018 год
|  |  | Юр. Лица | Физ. Лица | Юр. Лица | Физ. Лица
1 | Колличество точек поставки всего | шт. | 96 |  | 96
2 | Колличество точек поставки оборудованных приборами учета электрической энергии | шт. | 96 |  | 96

## 1.3
1.4. Уровень физического износа объектов электросетевого хозяйства сетевой организации с разбивкой по уровням напряжения и по типам оборудования, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному, заполняется в произвольной форме и выражается в процентах по отношению к нормативному сроку службы объектов
Тип оборудования | Уровень напряжения | 2017 год |  |  | 2018 год
|  | Нормативный срок службы | Фактический срок службы | Уровень физического износа | Нормативный срок службы | Фактический срок службы | Уровень физического износа
КЛ | 110
| 35 | 20 | 20 | 100% | 20 | 20 | 100%
| 6(10) | 20 | 20 | 100% | 20 | 20 | 100%
| 0.4 | 20 | 20 | 100% | 20 | 20 | 100%
ВЛ | 110 | 20 | 20 | 100% | 20 | 20 | 100%
35
6(10)
| 0.4 | 20 | 20 | 100% | 20 | 20 | 100%
ТП | 110 | 20 | 20 | 100% | 20 | 20 | 100%
| 35 | 20 | 20 | 100% | 20 | 20 | 100%
| 6(10) | 20 | 20 | 100% | 20 | 20 | 100%

## 1.4
Показатели качества услуг по передаче электрической энергии в целом по сетевой организации
N | Показатель | Значение показателя, годы
|  | 2017 | 2018 | Динамика изменения показателя, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (ПSAIDI) | 0 | 0 | 0
1.1 | ВН (110 кВ и выше) | - | - | -
1.2 | СН1 (35-60 кВ) | - | - | -
1.3 | СН2 (1-20 кВ) | - | - | -
1.4 | НН (до 1 кВ) | 0 | 0 | 0
2 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии (ПSAIFI) | 0 | 0 | 0
2.1 | ВН (110 кВ и выше) | - | - | -
2.2 | СН1 (35-60 кВ) | - | - | -
2.3 | СН2 (1-20 кВ) | - | - | -
2.4 | НН (до 1 кВ) | 0 | 0 | 0
3 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) ектрической энергии (ПSAIDI, план) | 0 | 0 | 0
3.1 | ВН (110 кВ и выше) | - | - | -
3.2 | СН1 (35-60 кВ) | - | - | -
3.3 | СН2 (1-20 кВ) | - | - | -
3.4 | НН (до 1 кВ) | 0 | 0 | 0
4 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), (ПSAIFI, план) | 0 | 0 | 0
4.1 | ВН (110 кВ и выше) | - | - | -
4.2 | СН1 (35-60 кВ) | - | - | -
4.3 | СН2 (1-20 кВ) | - | - | -
4.4 | НН (до 1 кВ) | 0 | 0 | 0
5 | Количество случаев нарушения качества электрической энергии, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки | 0 | 0 | 0
5.1 | В том числе количество случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки | 0 | 0 | 0

## 1.5
Рейтинг структурных единиц сетевой организации по качеству оказания услуг по передаче электрической энергии, а также по качеству электрической энергии в 2018 г.
N | Структурная единица сетевой организации | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, |  |  |  | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, |  |  |  | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), |  |  |  | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), |  |  |  | Показатель качества оказания услуг по передаче электрической энергии (отношение общего числа зарегистрированных случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации к максимальному количеству потребителей, обслуживаемых такой структурной единицей сетевой организации в отчетном периоде) | Планируемые мероприятия, направленные на повышение качества оказания услуг по передаче электроэнергии, с указанием сроков
|  | ВН | СН1 | CH2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | CH1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
n | Всего по сетевой организации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -

## 1.6
Информация о наличии невостребованной мощности (мощности, определяемой как разность между трансформаторной мощностью центров питания и суммарной мощностью энергопринимающих устройств, непосредственно (или опосредованно) присоединенных к таким центрам питания, и энергопринимающих устройств, в отношении которых имеются заявки на технологическое присоединение) для осуществления технологического присоединения в отчетном периоде, а также о прогнозах её увеличения с разбивкой по структурным единицам сетевой организации и по уровням напряжения на основании инвестиционной программы
№ п.п. | Наименование центра питания | Уровни напряжения центра питания, кВ | Текущий резерв максимальной мощности для присоединения потребителей, МВт
1 | - | -
2 | - | - | -
3 | - | - | -
… | - | - | -
n | - | - | -

## 1.7
Информация о заочном обслуживании потребителей посредством телефонной связи
№ | Наименование | Единица измерения
1 | Перечень номеров телефонов, выделенных для обслуживания потребителей: | номер телефона | 883132722132
| Номер телефона по вопросам энергоснабжения: |  | 883132722132
| Номера телефонов центров обработки телефонных вызовов: |  | 883132722132
2 | Общее число телефонных вызовов от потребителей по выделенным номерам телефонов | единицы | -
2.1 | Общее число телефонных вызовов от потребителей, на которые ответил оператор сетевой организации | единицы | -
2.2 | Общее число телефонных вызовов от потребителей, обработанных автоматически системой интерактивного голосового меню | единицы | -
3 | Среднее время ожидания ответа потребителем при телефонном вызове на выделенные номера телефонов за текущий период | мин. | 1
4 | Среднее время обработки телефонного вызова от потребителя на выделенные номера телефонов за текущий период | мин. | 1